## BDPE LOT 01
BPDE AC N°02/2024
Achats de Dispositifs médicaux de Chirurgie Cardio-Vasculaire destinés à la pharmacie centrale relevant du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI-Oujda ». Réparti En 04 Lots.
N° de lot | Désignation | Unité de mesure | Quantité | PU H.T (Dh) | PT H.T (Dh)
Lot 1 | Valves cardiaques BIOLOGIQUES AORTIQUES
article Unique | valves cardiaques BIOLOGIQUES AORTIQUES à trois cusps en péricarde bovin traité avec stent en alliage de titanium, de dernière génération avec approbation FDA pour implantation supra annulaire pour remplacement de la valve aortique, et comprenant un jeu de valves N° 19 mm, 21, 23, et 25 mm ,Le fournisseur doit mettre à notre disposition sous la forme d'un pret un porte valve ainsi qu'un jeu de calibreurs aortiques pour implantation supra annulaire. | Unité | 6
6
6
6
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC

## LOT 02
BPDE AC N°02/2024
Achats de Dispositifs médicaux de Chirurgie Cardio-Vasculaire destinés à la pharmacie centrale relevant du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI-Oujda ». Réparti En 04 Lots.
N° de lot | Désignation | Unité de mesure | Quantité | PU H.T (Dh) | PT H.T (Dh)
Lot 2 | Valves cardiaques aortiques montées sur un tube prothétique
article Unique | Valve cardiaque montée sur un tube prothétique / Tube AORTIQUE EN DACRON VALVES PAR UNE PROTHESE MECANIQUE AORTIQUE à double ailette; de dernière génération avec approbation FDA concus pour remplacement complet de la racine aortique et de l'aorte ascendante ,assemblage d’une valve mécanique à double ailette et d’un conduit vasculaire. L’orifice de la valve est en carbone pyrolitique à 100%, les ailettes de la valve sont composées de carbone pyrolitique appliqué sur un substrat de graphite imprégné de tungstène pour assurer la radio-opacité et la collerette de suture est composée de titane et de polyester. Le conduit vasculaire est composé de polyester tissé double velours imprégné de collagène d’origine bovine, et comprenant un jeu de tailles N° 21 mm,23, 25 et 27 mm. Chaque tube doit etre livré avec un thermocauthère. | Unité | 10
10
10
10
10
10
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## LOT 03
BPDE AC N°02/2024
Achats de Dispositifs médicaux de Chirurgie Cardio-Vasculaire destinés à la pharmacie centrale relevant du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI-Oujda ». Réparti En 04 Lots.
N° de lot | Désignation | Unité de mesure | Quantité | PU H.T (Dh) | PT H.T (Dh)
Lot 3 | PROTHESES VASCULAIRES EN DACRON CCV
Article 1 | TUBES AORTIQUES DROITS NON VALVES EN DACRON de dernière génération avec approbation FDA d'une longueur minimale de 30 cm concus pour remplacement complet de l'aorte ascendante et de la crosse aortique , comprenant un jeu complet de taille N° 22 mm,24, 26,28,30,32, et 34 mm. Livrés avec des calibreurs . | Unité | 10 |  | 0
Article 2 | PROTHESE VASCULAIRE DROITE EN DACRON N°8 mm x 50 cm | Unité | 5 |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0

## LOT 04
BPDE AC N°02/2024
Achats de Dispositifs médicaux de Chirurgie Cardio-Vasculaire destinés à la pharmacie centrale relevant du Centre Hospitalo-Universitaire Mohammed VI-Oujda ». Réparti En 04 Lots.
N° de lot | Désignation | Unité de mesure | Quantité | PU H.T (Dh) | PT H.T (Dh)
Lot 4 | Anneaux valvulaires cardiaques
article Unique | ANNEAUX SEMI RIGIDES OUVERTS POUR RECONSTRUCTION VALVAIRE TRICUSPIDE, non déformables et recouverts de Dacron velour et ayant une CONFIGURATION TRIDIMENSIONNELLE AVEC DISCONTINUITE AU NIVEAU DE LA ZONE DU TISSU DE CONDUCTION. L'anneau doit être de dernière génération avec approbation FDA et comprenant les tailles N° 28, 30, 32 et 34 mm. | Unité | 15 |  | 0
15
15
15
15
15
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0